Информация МУП «ТИС» за 4 квартал 2013г.

|  |  |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на километр)  | 0,4 |
| Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепла  | 514 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи тепла  | 0% |
| Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры  | 326 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | - |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | - |